измерение уровня и давления

ТОО "ЭнергоКом"

Тел./Факс: 8(7292) 579-279, 8(7292) 579-289

E-mail: aktau@energocom.kz

Опросный лист на ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ДАВЛЕНИЯ

| Предприятие – заказчик: |  |
| --- | --- |
| Контактное лицо (ФИО, должность): |  |
| Контактный тел., факс: |  | E-mail: |  |

| Окружающая среда: | Открытый воздух | Температура (min…max), ºС: |  | Помещение |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Измеряемый продукт: | Наименование: |
| --- | --- |
|  | Температура (min…max), ºС: |
|  | Особые условия и свойства |

| Агрессивные примеси |  |
| --- | --- |

| Тип давления: | Избыточное | Абсолютное |  | Диапазон измерения, бар: |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Тип присоединения: | Фланец, DN: | Резьба, размер: | Накидная гайка, DN: |
| --- | --- | --- | --- |

| Гигиеническое присоединение | Другое: |
| --- | --- |

| Изолирующая диафрагма | с фланцем | с фланцем и удлинением |
| --- | --- | --- |
| Трубчатая изолирующая диафрагма | для монтажа между фланцами |  |
|  | с накидными гайками |  |
|  | с зажимом Tri-Clamp |  |
| Материал мембраны | нерж. сталь | хастеллой | тантал | титан | фторопласт |

| Подвесной датчик (только для гидростатического давления): | Соединительная трубка и корпус с резьбой G½A (материал корпуса см. ниже) |
| --- | --- |
|  | Длина трубки, мм: |
|  | Несущий кабель и выносной корпус с электроникой | Корпус для монтажа на стене |
|  | Длина кабеля, мм: | Материал кабеля | Соединение кабеля |
|  |  | полиэтилен | полиуретан | фторопласт | Зажим | Резьба G½A |

| Тип взрывозащиты: | Нет |  | Ex ia |  | Ex d |  | Класс точности: | 0,5 | 0,2 | 0,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Выходной сигнал: | 4…20 мА | 4…20 мА HART (2-провод. схема) |  | Цифровой (Profibus PA) |  | Цифровой (Foundation Fieldbus) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Индикация: | Нет |  | Местная индикация |  | Выносной индикатор (до 25 м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Устройство формирования сигнала с источником питания |
| --- |
| Сигнализация предельных значений: | 2 значения | 4 значения |

| Корпус: | Пластик |  | Алюминий |  | Алюм. Exd |  | Нерж. сталь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Количество, шт.: |  |  | Необходимость контроллера VEGA: | Да |  | Нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Примечания: